附件：

综合楼顶部和食堂顶部

钢架及水箱油漆施工要求

- 两幢楼顶的所有钢结构部分进行除锈处理。

- 除锈处理完成后通过验收进入一遍防锈漆处理。

- 一遍防锈漆处理完成后通过验收进入第一遍面漆处理。第一遍面漆通过验收等后，再刷二遍，全部完工后进行总体验收。

- 按以上要求自行做工程量报价清单。

5、  投标单位到现场勘察。

南通工贸技师学院

2013年9月14日