南通工贸技师学院燃气泄漏报警装置安装工程

工程量清单

投标人：

（单位盖章）

2022年 月 日

南通工贸技师学院1-3楼食堂燃气泄漏报警装置主要材料设备明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电磁式紧急切断阀 | DN80 | 台 | 2 |
| 2 | 对焊钢制法兰 | DN80 | 副 | 2 |
| 3 | 金属缠绕垫 | DN80 | 套 | 4 |
| 4 | 铜跨接制作安装 |  | 处 | 130 |
| 5 | 高强度双头螺栓 | M16\*90 | 套 | 32 |
| 6 | 气体报警控制器（主机） | 16点位 | 台 | 2 |
| 7 | 气体报警控制器（主机） | 32点位 | 台 | 1 |
| 8 | 可燃气体点型探测器 |  | 台 | 29 |
| 9 | 联动模块 |  | 台 | 3 |
| 10 | 现场手动触发报警装置 |  | 只 | 3 |
| 11 | 声光报警器 |  | 只 | 3 |
| 12 | 屏蔽信号线、电线套管 |  | 米 | 1250 |