教学楼监控维修升级项目

江苏省南通工贸技师学院

招标文件

###### 项目编号： GM20230084

江苏省南通工贸技师学院招投标办公室印制

地址: 南通市开发区振兴东路296号

江苏省南通工贸技师学院官网：https://www.ntgmjsxy.com

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

江苏省南通工贸技师学院就教学楼监控维修升级项目(项目编号: GM20230084)进行招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[教学楼监控维修升级项目]的潜在投标人应在江苏省南通工贸技师学院官网获取招标文件，并于2023年12月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GM20230084

项目名称：教学楼监控维修升级项目

项目预算/最高限价：280000元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

采购方式：询价

采购需求：具体内容详见第三部分项目需求，请仔细研究。

现场勘察：潜在投标人自行勘察现场。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为由向招标人提出任何疑义或索赔要求，对此招标人不承担责任且不作答复。联系人缪老师18912448966，时间：2023年12月6日9:00至11:00，14:00至15:00。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.单位负责人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年12月5日至2023年12月8日

地点：江苏省南通工贸技师学院官网

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间/开标时间：2023年12月8日9点30分，逾时拒收。

开标地点：江苏省南通工贸技师学院开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目开标经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 5、中标公示期满后，中标单位不能充分响应招标文件要求的，三年内不得参与学院招投标活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

需求部门及联系人：图文信息中心缪老师18912448966

2.项目联系方式

项目开标经办人： 于老师15862826656

- 第二部分  投标须知

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取询价采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，江苏省南通工贸技师学院招投标办公室可以对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将在江苏省南通工贸技师学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 7.开标与评标

7.1在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

7.2 根据招标项目特点，由学院组织评标小组进行评标。

7.3 评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

7.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 8. 评标方法和程序

8.1评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

8.2使用询价评标法的采购项目，在各投标人送达样品符合或超过招标人标准或投标文件与招标文件相符的条件下，采用价格单因素评标法。

8.3评标结果按价格由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且价格由低到高排在前三名的投标人为中标候选人。招标人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标的，由第二中标候选人中标，同时取消第一中标候选人三年内在江苏省南通工贸技师学院参加投标的所有资格；其余以此类推。

#### 9. 保密

9.1 评标小组成员名单保密。

9.2 在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

#### 10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.2投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.3不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

10.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 11.中标通知

1.1评标结束后，招标人在江苏省南通工贸技师学院官网发布中标公示；确定中标后，招标人发中标通知书告知中标的投标人并签订合同。

1.2未中标的其他投标人不再另行通知。招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

#### 12.质疑处理

12.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

12.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式一次性提出质疑，联系部门：江苏省南通工贸技师学院纪检监察室，联系方式：0513-89193982。

12.3对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招投标办公室提出，由招投标办公室负责答复。

12.4 以下情形的质疑不予受理

12.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

12.4.2 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 13.签订合同

13.l中标人应当在收到中标通知书或中标公示期满后三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

13.3其它相关事宜另行约定。

#### 14.货物和服务的追加、减少和添购。

14.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

14.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含：

- 采购标的需实现的功能或者目标：

江苏省南通工贸技师学院教学楼走廊监控投入使用至今已十多年，监控设备及线路老化严重、像素低拍摄效果差、数据存储周期短、部分设备无法使用、设备布局不合理等。

为保证教学楼监控各项要求满足相关规定要求，现需要对监控进行更新升级及优化，本次项目内容如下：

需求清单

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内枪机 | 大华、宇视、天地伟业 | 台 | 51 |
| 2 | 枪机支架 | 国产优质 | 台 | 51 |
| 3 | 交换机 | H3C、华为、锐捷 | 台 | 3 |
| 4 | 监控存储服务器 | 大华、宇视、天地伟业 | 台 | 1 |
| 5 | 监控硬盘 | WD、希捷、三星 | 块 | 36 |
| 6 | 软件 | 大华、宇视、天地伟业 | 个 | 51 |
| 7 | 监控主机 | 大华、宇视、天地伟业 | 套 | 1 |
| 8 | 机柜 | 国产优质 | 台 | 2 |
| 9 | 六类网线 | 国产优质 | 米 | 3600 |
| 10 | 金属桥架 | 国产优质 | 米 | 400 |
| 11 | 光模块 | H3C、华为、锐捷 | 个 | 6 |
| 12 | 光纤尾纤 | 国产优质 | 根 | 32 |
| 13 | 光纤跳线 | 国产优质 | 对 | 10 |
| 14 | 8口光纤配线架 | 国产优质 | 台 | 4 |
| 15 | 光纤熔接 | 国标 | 芯 | 32 |
| 16 | 光缆 | 国产优质 | 米 | 100 |
| 17 | 施工费 | 国标 | 项 | 1 |
| 18 | 辅材 | 国标 | 项 | 1 |

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购标的的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内枪机 | 外观: 枪型 像素: 400万 最大分辨率: 2560×1440 最大补光距离: 50m（红外） 补光灯: 1颗（红外灯） ★红外灯关闭: 彩色:≤0.0002lx(AGCON、RJ45输 出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中 彩色色块) 黑白:≤0.0001lx(AGCON、RJ45输 出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡 中圆形轮廓) （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 视频压缩标准: H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码: H.264:支持;H.265:支持; 支持内置MIC ★检测到电压低于8.4V或者高于19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警 提示音进行报警提示 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★麦克风拾音距离检验:样机可对距其10m处60dB(A)以上的声音进行采集,并输出播放 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或） 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 工作电压: DC12V（±30%）;POE （802.3af） |
| 2 | 枪机支架 | 壁装或吊装 |
| 3 | 交换机 | 千兆24口POE交换机 |
| 4 | 监控存储服务器 | 设备规格：≤4U,≥36盘位； ★采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有1个128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。支持1+1直流冗余白牌电源供电；默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；选配支持带显示器的前面板。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出 可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s 设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 支持纠删码技术。 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 ★设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题时，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 Raid 2.0创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。可将损坏RAID按照损坏等级进行重构，支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构4种模式。最大重构速度达到2TB/h。 设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态 可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态” ★支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 5 | 监控硬盘 | 企业级8T硬盘 |
| 6 | 软件 | 视频监控平台许可 |
| 7 | 监控主机 | 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、园区卡口、动环等业务系统； 单台支持视频1100路 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 支持大华协议\大华主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议\海康ehome协议； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 操作系统：CentOS7.7 ； 处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W； 支持最大TDP功耗75W.； 芯片组:Intel C236 chipset ； 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 存储： 机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100） * 2，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 |
| 8 | 机柜 | 600*600*1200 |
| 9 | 六类网线 | 国产优质 |
| 10 | 金属桥架 | 100*100 |
| 11 | 光模块 | SPF千兆单模光模块 |
| 12 | 光纤尾纤 | 1米LC单模尾纤 |
| 13 | 光纤跳线 | 5米LC-LC单模 |
| 14 | 8口光纤配线架 | 含耦合器 |
| 15 | 光纤熔接 | 现场制作 |
| 16 | 光缆 | 8芯室内单模光纤 |
| 17 | 施工费 | 布管布线、安装、平台调试等 |
| 18 | 辅材 | 软管、接头等 |

重要说明：

1.带“★”项为重要技术指标。本项目所有技术参数都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。

2.为保证投标人所投产品的技术要求、产品质量及售后服务完全满足招标人的需求，投标人中标后签订合同前必须提供招标参数中带“★”项所要求材料的原件以及室内枪机、监控存储服务器、监控主机生产厂家出具的针对本项目的参数符合承诺函、授权函及质保服务承诺函原件并加盖原厂公章；若中标后五个工作日内不能提供或提供虚假材料将废除中标资格不予签订合同。

3.上述参数需做实质性响应，中标人在中标后五个工作日内提供所投产品的样品进行功能性测试，发现虚假应标取消其中标资格。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，投标人提供非建议品牌产品投标的，投标时需提交该品牌设备的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证”资料证明文件的扫描件，当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理，投标供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。

2、交货期（服务时间）：自合同签定之日起30日内。

3、交货（服务）地点：招标人指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

项目整体提供三年的质保服务。

（六）采购标的的验收标准：本项目按照合同、招标文件、投标文件内容进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

(1)本项目中如有条款不能满足视为未实质性响应招标文件，作废标处理。

(2)由于成交供应商的原因所造成的额外费用，由成交供应商自行承担。成交供应商如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

(3)本项目免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知4小时内上门，48小时内解决问题。

(4)以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

（八）付款方式：

1、项目验收合格后，采购单位支付合同金额的100％。

- 2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

- 3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 第四部分  投标文件组成与编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

- 投标响应文件

投标人的投标文件应包括下列内容（两部分单独密封）

1.资格审查文件包（一个密封包，含一正一副文件）

2价格文件包（一个密封包，含一正一副文件）

注：正本与副本如有差异，以正本为准。

（二）投标响应文件封面制作

封面封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、文件包类别、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

（三）投标响应文件内容目录

1、资格审查文件包（需装订成册）

（1）投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

（2）法定代表人身份证明书（格式见附件2）、身份证复印件及营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人非法定代表人的，提供授权委托书原件及投标代表身份证复印件（格式见附件3）；

（4）投标单位信用承诺书（格式见附件4）

（5）正负偏离表（格式见附件5）

（6）招标公告资格要求提供的相应佐证材料；

（7）其它需要提交的资格审查证明材料。

2、价格文件包（需装订成册）

（1）报价总表及报价明细（格式见附件6）；

（2）报价承诺书（格式见附件7）；

（四）因投标文件编制不合规确认为废标的情况

1、资格审查文件包和价格文件包未分袋密封；

2、资格审查文件包和价格文件包内文件未装订成册。

特别提醒：

中标或成交供应商应做好提供声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

附件1

投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标单位名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我单位代理人，以我单位名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我单位承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

- 附件4

投标单位信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，我单位作出以下承诺：

一、我单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、我单位严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，并提供一周内网站查询结果截图。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、我单位不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、我单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、我单位自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

正负偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1.此表行数不够填写，请自行增加。

2. 填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

投标人名称:（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：

附件6

江苏省南通工贸技师学院报价表

江苏省南通工贸技师学院：

依据贵方招标公告，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名/职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。我方经慎重研究，报价为：

| 序号 | 项目名称（项目编号） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： （￥： ） |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

联系电话：

报价日期：

注：投标报价包含所有费用，另需单独附页注明每项的价格。

附件7

报 价 承 诺 书

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为					的					项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行报价（报价内容与投标文件要求一致）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标公告有不明及误解的权利。

3．我方理解并同意贵方的评标办法。

4．我方同意提供贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

5．我单位的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日