|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价表** | | | |
| 工程名称：学生会办公室、舞蹈房装修 | | 标段： | 第1页 共1页 |
| **序号** | **汇总内容** | **金额(元)** | **其中:暂估价(元)** |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 招标控制价合计 | |  |  |
|  | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.51】** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：学生会办公室、舞蹈房装修 | | | | 标段： | 第1页 共2页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | 10楼舞蹈房 | | 项 |  |  |  |  |
| 1 | 010801002001 | 原木质门带套改制、修复 | 1、原2樘木门为铺地板改切、门套修复补全  2、如无法使用按原样重新做门及门套 | 项 | 1 |  |  |  |
|
| 2 | 011104002001 | 木（复合）地板 | 1、10楼舞蹈房通铺E1级1220\*200\*12强化复合地板  2、房屋中间留通缝、盖平压条，四周配套踢脚线  3、原地砖及踢脚线修复处理 | 项 | 1 |  |  |  |
|
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 学生会办公室 | | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 010607003001 | 不锈钢门头 | 做法按甲方要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
|
| 4 | 010810001001 | 窗帘 | 1、办公室西侧门内满做遮光窗帘  2、尺寸两地测量  3、上端做专用配件把铝合金轨道安装在门框柱上 | 项 | 1 |  |  |  |
|
| 5 | 011207001001 | 墙面门洞石膏板封堵 | 1、原门洞用木龙骨、石膏板封堵  2、龙骨间距、做法按现行规范 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | 1、办公室内所有墙面  2、墙面清理、修补、满批白水泥腻子2遍  3、乳胶漆2遍 | 项 | 1 |  |  |  |
|
| 7 | 030404019001 | 控制开关 | 1原配电箱内增加20A1P+N开关2只，32A2P+N开关1只 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 | 1、增加86型单控开关控制顶装2只灯 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.51】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：学生会办公室、舞蹈房装修 | | | | 标段： | 第2页 共2页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 9 | 030404035001 | 办公插座 | 1、东西两侧墙面嵌装各3套5孔插座  2、距地面高300 | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 030404035002 | 空调插座 | 1、西两侧墙面嵌装1套16A3孔空调插座  2、距地面高300 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030404035003 | 网络插座 | 1、东西两侧墙面嵌装各套网络插座  2、距地面高300 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030411001001 | 配管 | 1、为增加开关及插座所需配管  2、原墙面开槽，布管后水泥砂浆嵌补，贴网格布，防止开裂 | 项 | 1 |  |  |  |
|
| 13 | 030411004001 | 配线 | 1、开关、办公插座配3\*2.5mm2铜芯线  2、由室内原配电箱引出 | m | 100 |  |  |  |
| 14 | 030411004002 | 配线 | 1、空调配3\*4mm2铜芯线  2、由室内原配电箱引出 | m | 40 |  |  |  |
| 15 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、原顶嵌装72W600\*600LED平板灯2只 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.51】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：学生会办公室、舞蹈房装修 | | | | | 标段： | 第1页 共2页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率（%）** | **金额（元）** | **调整**  **费率（%）** | **调整后**  **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 2.300 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.51】** | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：学生会办公室、舞蹈房装修 | | | | | 标段： | 第2页 共2页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率（%）** | **金额（元）** | **调整**  **费率（%）** | **调整后**  **金额（元）** | **备注** |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.51】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | |
| 工程名称：学生会办公室、舞蹈房装修 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| **序号** | **项目名称** | **计算基础** | **计算基数(元)** | **计算费率(％)** | **金额(元)** |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |
|  | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.51】** | | | | | |