2024年电梯维保项目

江苏省南通工贸技师学院

招标文件

###### 项目编号： GM20240031

江苏省南通工贸技师学院招投标办公室印制

地址: 南通市开发区振兴东路296号

江苏省南通工贸技师学院官网：https://www.ntgmjsxy.com

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  评标方法

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

江苏省南通工贸技师学院就2024年电梯维保项目(项目编号: GM20240031)进行招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[2024年电梯维保项目]的潜在投标人应在江苏省南通工贸技师学院官网获取招标文件，并于2024年7月2日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GM20240031

项目名称：2024年电梯维保项目

项目预算/最高限价：20000元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

采购方式：比选

项目需求：具体内容详见第三部分项目需求，请仔细研究。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.单位负责人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年6月25日至2024年7月2日

地点：江苏省南通工贸技师学院官网

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间/开标时间：2024年7月2日15点00分（北京时间），逾时拒收。

开标地点：江苏省南通工贸技师学院开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目开标经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 5、中标公示期满后，中标单位不能充分响应招标文件要求的，三年内不得参与学院招投标活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

需求部门及联系人：后勤保卫处于老师13646275515

2.项目联系方式

项目开标经办人：资产管理处于老师15862826656

- 第二部分  投标须知

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取比选方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，江苏省南通工贸技师学院招投标办公室可以对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将在江苏省南通工贸技师学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 7.开标与评标

7.1在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

7.2 根据招标项目特点，由学院组织评标小组进行评标。

7.3 评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

7.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 8. 评标方法和程序

8.1评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

8.2 使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的投标人确定为中标候选人。

8.3评标结果按得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且得分由高到低排在前三名的投标人为中标候选人。招标人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标的，由第二中标候选人中标，同时取消第一中标候选人三年内在江苏省南通工贸技师学院参加投标的所有资格；其余以此类推。

8.4如二次公告发布后响应供应商仅有2家的，直接按原评标方式评标；如二次公告发布后响应供应商仅有1家的，则需变更采购方式为单一来源后择日开标。

#### 9. 保密

9.1 评标小组成员名单保密。

9.2 在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

#### 10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.2投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.3不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

10.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 11.中标通知

11.1评标结束后，招标人在江苏省南通工贸技师学院官网发布中标公示；确定中标后，招标人发中标通知书告知中标的投标人并签订合同。

11.2未中标的其他投标人不再另行通知。招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

#### 12.质疑处理

12.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

12.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式一次性提出质疑，联系部门：江苏省南通工贸技师学院纪检监察室，联系方式：0513-89193982。

12.3对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招投标办公室提出，由招投标办公室负责答复。

12.4 以下情形的质疑不予受理

12.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

12.4.2 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 13.签订合同

13.l中标人应当在收到中标通知书或中标公示期满后三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

13.3其它相关事宜另行约定。

#### 14.货物和服务的追加、减少和添购。

14.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

14.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

1.电梯:

（1）安全部件:制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等)、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器张紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯(柱塞)、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

（2）机房:机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、曳引机各销轴部位、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查调整、清洁、润滑和更换。

（3）轿厢:轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

（4）井道:对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链(绳)与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检杳、调整、清洁、润滑和更换。

（4）底坑:底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

（5）轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁和更换。

中标人须以设备安装时的国家安全标准维护甲方的电梯。当国家有关电梯安全的法规或标准发生改变时，按改变后的法规或标准执行。中标人须保留例行保养记录。

2.备件和零件

（1）为甲方储存合理数量的专用备件和更换零件以满足维修时效要求。当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行时,经双方确认后对相应部件进行修理或更换。

（2）对于本合同内包含的配件实行免费送货上门。

（3）下列外围设备和辅助周边设备将不在本合同之内：

电梯地面装饰及其它建筑装饰和配件;从配电房至机房的供电装置、通讯设备、保安系统等非中标人提供的设备及电梯井道机房之外的电线。

（4）中标人须承担因中标人原因所造成的直接损失。

在电梯维保过程中，电梯维保单位提出的任何需要更换的零、配件均必须得到采购人确认，确保原装正品，必要时采购人可请技术检测部门鉴定。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）】和江苏省地方标准。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

电梯相关参数

| 位置 | 电梯层 | 电梯站 | 电梯门 | 电梯额定速度-单位m/s | 电梯额定载重/单位kg | 设备注册代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼南 | 11 | 11 | 11 | 1.75 | 1000 | 30103206002009120012 |
| 行政楼北 | 11 | 11 | 11 | 1.75 | 1000 | 30103206002009120013 |
| 实训货梯 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 5000 | 30133206012011120006 |
| 实训电梯 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1000 | 30103206012015112042 |
| 16号楼电梯 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 2000 | 3110100732020L6450 |
| 16号楼电梯 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 2000 | 3110100732020L6449 |

1，服务内容：

（1）维护保养、日常检修、修理工程、应急维修、五方通话设备维护；

（2）半月巡视保养、季度保养、半年保养、年度保养(详见附件10)。

（3）电梯保险投保。

2，服务质量要求：

(1)每月不少于两次根据国家有关的技术规范和受委托方的工艺要求对设备进行保养，具体内容见附件10。

(2)乙方委派的项目负责人，在签订合同开始的半年内，未经甲方同意不得更换。

负责年检准备工作和协调工作，保证每年年检一次性合格，并承担全部费用(投标供应商自行考虑在投标报价内）。在电梯安全检验合格有效期届满前一个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

中标人须提供政府相关部门关于电梯维护保养规定的所有保养工作。保养工作均在正常工作时间(除周六日及法定节假日)内进行,中标人提供24小时的应急响应服务，相关费用包含在本合同价款中。中标人接到甲方紧急报修后或接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。对特殊原因故障原则要求48小时内排除。中标人须针对困人故障进行回访。

负责甲方电梯通过年检,完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。

中标人须投保工作人员的人身意外保险,以及产品责任险和公众责任险。

中标人须自行配备工作所需的工具及设备,保养时设置现场安全警示标志。

中标人每年需配合学院做好特种设备电梯培训及应急演练工作。电梯设备一机一档，配合学院做好材料归档工作。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

本项目合同服务期暂定一年(2024年8月1日至2025年7月31日)。如成交供应商在合同期内考核合格，则在第一年合同期满时，且采购人、成交供应商双方同意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，最多续签两次。如成交供应商在合同期内年度综合考核不合格，则采购人不再与成交供应商续签合同。

（六）采购标的的验收标准：本项目按照合同、招标文件、投标文件内容进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.成交供应商必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。

2.成交供应商为采购人提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与采购方无关。

3.工作过程中因成交供应商责任所造成的经济损失由成交供应商按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购方提供的设施损失，双方共同协商解决。

4.合同届满时，成交供应商必须做好一切交接手续，确保采购人工作的正常进行，否则视为成交供应商违约，造成损失的应予赔偿。如采购人因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

5.本次招标的维保服务类型为半包，请各投标单位按照年度服务价格进行报价，总价一次包定。报价包含维保服务费、维修材料费（开关面板、按钮、电梯轿厢内照明等低值易耗品设备）、辅材费、税金和维保期内各种风险费用，以及完成维保服务需要的附属工程、临时设施、辅材料设备机具等其他一切可能发生的费用。服务起止时间自合同签订之日起至合同规定日期止。

6.其他未尽事宜按招标文件相关规定执行。

7.甲方责任

（1）出于安全的需要,甲方不能允许未经中标人授权的人员修理、改动、更换设备的任何部件。否则,对此产生的损失将由甲方承担。

（2）维修现场

甲方有义务为中标人员工提供安全的工作环境,并根据有关法律法规和安全惯例的规定清除任何危险物品。同时,甲方应按政府法规对设备维护的要求,为机房提供足够的照明、通风,控制好有利于设备安全运行的温湿度。

甲方同意在显著位置张贴和保存所有有关乘客使用设备的指引或警示。

甲方对设备情况的反映：

a根据国家特种设备安全监察条例,当电梯发生紧急事件后,甲方应立即启动事故应急专项预案。如果电梯日常运行不正常或出现任何险情,甲方应马上直接通知中标人。

b甲方应接受中标人人员保证设备高效安全运行的建议,协助其做必要的工作。因甲方未及时处理中标人所提之合理建议所产生之事故,中标人不承担责任。

（3）确认责任

甲方负责电梯日常管理工作,并授权专门人员就中标人所提供的维护保养服务和召唤维修服务分别在《电(扶)梯维护保养工作单》和 《电(扶)梯维修报告》上签字确认。

（八）付款方式：

1、维保期结束后中标单位开具正规发票，学院收到发票后20天内支付完成(本项目费用包含维保费、检测检验费、保险费)。

- 2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

- 3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 第四部分  评标方法

一、评标流程和评标标准

1、评标：采用综合评分法。

分为资格审查、技术部分、价格部分三部分评审，总分值为100分。

2、评标办法：

首先评标小组对投标人资格进行审查，通过资格后审的投标人不足3家的，中止评标，依法重新组织招标；通过资格后审的投标人3家及以上的，对技术部分进行评估、综合比较并按以下指标进行记名打分。待技术部分评审结束后，进行价格部分的开启、评审。投标人技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）技术分：70分

各供应商得分为评标委员会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 内容 | 分值 | 评分因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 9 | 1、投标供应商2021年以来(含2021年)每获得一次市级及以上质量监督部门发布的五星维保星级评定证书（或有效证明）得3分。 2、投标供应商2021年以来(含2021年)每获得一次市级及以上质量监督部门发布的四星维保星级评定证书（或有效证明）得2分。 3、投标供应商2021年以来(含2021年)每获得一次市级及以上质量监督部门发布的三星维保星级评定证书（或有效证明）得1分。 其余星级不得分，此项最高得9分。提供对应证书或证明文件复印件并加盖供应商单位公章，原件备查。 |
| 2 | 体系认证 | 6 | 1、投标供应商提供有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书的得2分； 2、投标供应商提供有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书的得2分； 3、投标供应商提供有效期内的ISO 45001职业健康安全管理体系认证的得2分； 注：以上证书的认证范围包含电梯维修保养等相关内容，证书信息可在国家认证认可监督委员会官方查询，否则不得分，原件备查。 |
| 3 | 技术维保力量 | 15 | 1.投标供应商拟派项目负责人：具有中级工程师或以上职称，其职称或者学历是机械、电气类相关专业的得3分。缺任意一个均不得分。 提供证书复印件并加盖公章（若职称证体现不了专业，还需提供毕业证书或者职称申报资料）。 2.投标供应商提供拟派本项目电梯维保专业人员取得由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的电梯安装维修工职业资格证书四级及以上证书的，每提供一个证书得2分，累计最高得10分。提供证书复印件并加盖公章。 3.投标供应商提供拟派本项目专业人员持电梯质检员证书的，每提供1个证书得1分，最高得2分。提供证书复印件并加盖公章。 注：以上拟派人员同一人的证书不重复计分，拟派本项目人员必须是本单位职工，除本条各小项需提供的证书外，同时需提供拟派本项目人员与企业签订的劳动合同和社保机构出具的投标企业为其交纳的2024年连续6个月养老保险缴费证明等资料作为佐证材料，复印件加盖单位公章，原件备查；非本单位职工或佐证材料不齐全的不得分。 |
| 4 | 维保服务方案 | 25 | （1）项目基本情况、维保计划安排(9分) 项目基本情况了解详细，周巡检、月、季保养措施得当，进度安排合理；得9分。 项目基本情况了解一般，根据实际检测工作量，周巡检、月、季保养措施较好；得6分。 项目基本情况不了解，根据实际检测工作量，周巡检、月、季保养措施较差；得3分。 （2）故障响应承诺等(9分) 平时故障响应及时，电梯停运后在12小时内恢复运行，电梯困人在10分钟到达现场、10分钟以内解决，应急方案合理有效、可行性强，节假日前重点措施保养合理。得9分。 平时故障响应较及时，电梯停运后在24小时内恢复运行，电梯困人在15分钟到达现场、15分钟以内解决，应急方案合理较有效、可行性较强，节假日前重点保养措施较合理。得6分。 平时故障响应不及时，电梯停运后在24小时以上恢复运行，电梯困人在15分钟以上到达现场、30分钟以上解决，应急方案合理较差、可行性较差；节假日前重点保养措施不合理。得3分。 （3）提供免费配件清单(3分) 投标供应商根据项目需求提供单个200元及以下的日常使用配件清单，提供得3分，未提供不得分。 （5）其他优惠条件(3分) 投标供应商有其他优惠条件的，可自行承诺，由评委会视优惠条件优劣进行横向比较，较优得3分，一般得1分，未提供不得分。 （6）信息化（1分） 投标供应商有采用信息化手段加强维保管理的，须提供与软件服务商签订的合同及开具发票的复印件，合同与发票复印件都提供得1分，未提供不得分。 |
| 5 | 应急方案 | 5 | 应急抢修预案合理，时效性、针对性、可操作性强。优得5分，良得3分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 6 | 维保业绩 | 5 | 投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）有电梯维保业绩的，每提供1份合同及对应合同的部分发票复印件并加盖供应商单位公章的得1分，最高得5分。 投标供应商提供完整的合同及发票复印件（加盖公章），不提供或佐证材料不齐全不得分，同一项目不同年度的维保合同仅算一份业绩，原件备查。 |
| 7 | 技术保障 | 3 | 投标供应商自有合格有效的电梯钢丝绳张力测试仪、钢丝绳探伤仪、加减速度测试仪等主要的电梯维保检测检修工器具。每项提供齐全的得1分，满分3分，未提供或提供不全的不得分。 投标供应商需同时提供采购发票复印件、有效的产品检测报告复印件、设备仪器实物照片并加盖单位公章，原件备查。 |
| 8 | 荣誉证书 | 2 | 投标供应商自2021年以来（含2021年，以证书颁发时间或获奖文件发布时间为准）获得市场监督管理部门颁发的与电梯维保相关的荣誉证书（不含维保星级评定），每有一个得1分，最高得2分。 提供获奖证书或获奖证明复印件，加盖单位公章。 |

以上打分项设得分上限，评委依据文件载明的方法评分。

（二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 第五部分  投标文件组成与编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件组成

投标人的投标文件应包括下列内容（三部分单独密封）：

1.资格审查文件包（一个密封包，含一正一副文件）

2.技术部分文件包（一个密封包，含一正一副文件）

3.价格部分文件包（一个密封包，含一正一副文件）

注：正本与副本如有差异，以正本为准。

（二）投标响应文件封面制作

封面封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、文件包类别、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

（三）投标响应文件内容目录

1、资格审查文件包（需装订成册）

（1）投标单位《营业执照》复印件（须加盖公章）；

（2）投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1，个体工商户原则上无须提供税收缴纳的凭据，只需提供营业执照；无雇工的个体工商户无须提供社会保障资金缴纳证明。）；

（3）法定代表人身份证明书（格式见附件2）及身份证复印件；

（4）投标人非法定代表人的，提供授权委托书原件及投标代表身份证复印件（格式见附件3）；

（5）投标单位信用承诺书（格式见附件4，个体工商户无须提供“信用中国”网站截图。）

（6）招标公告资格要求提供的相应佐证材料；

（7）其它需要提交的资格审查证明材料。

2、技术部分文件包（需装订成册）

（1）投标设计方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

（2）技术部分评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

（3）投标人认为需要提交的其他技术材料。

3、价格部分文件包（需装订成册）

（1）报价表及报价明细表（格式见附件5）；

（2）报价承诺书（格式见附件6）。

（3）小型、微型企业声明函（格式见附件7）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

（5）监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

（四）因投标文件编制不合规确认为废标的情况

1、资格审查文件包、技术部分文件包、价格部分文件包未分袋密封；

2、文件包内文件未装订成册。

特别提醒：

中标或成交供应商应做好提供声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托      （姓名）（身份证号          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于      年      月      日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字或盖章）:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、本单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，并提供网站查询结果截图。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

江苏省南通工贸技师学院报价表

江苏省南通工贸技师学院：

我方				（投标人名称）正式授权				（授权代表全名、职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。经慎重研究，我方报价为：

| 序号 | 项目名称（项目编号） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

报价人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

联系电话：

报价日期：

注：投标报价包含所有费用，后附明细。

附件6

报 价 承 诺 书

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为					的					项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行报价（报价内容与投标文件要求一致）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标公告有不明及误解的权利。

3．我方理解并同意贵方的评标办法。

4．我方同意提供贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

- 附件7

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件9

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件10：

电梯半月保养项目内容及要求 （半月）

| 序号 | 内容及要求 | 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常 | 21 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 | 22 | 轿门运行，开启和关闭工作正常 |
| 3 | 驱动主机运行时无异常振动和异常响声 | 23 | 轿厢平层准确度符合标准值 |
| 4 | 制动器各销轴部位动作灵活 | 24 | 层站召唤、层楼显示齐全，有效 |
| 5 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 25 | 层门地坎清洁 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统的自监测，制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自监测系统有记录 | 26 | 层门自动关门装置正常 |
| 7 | 编码器清洁，安装牢固 | 27 | 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 8 | 限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 | 28 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置工作正常 | 29 | 层门门锁元件啮合长度不小于7 mm |
| 10 | 紧急电动运行工作正常 | 30 | 底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 11 | 轿顶清洁，防护栏安全可靠 | 31 | 底坑停止装置工作正常 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 |  |  |
| 13 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固 |  |  |
| 15 | 井道照明齐全、正常 |  |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |  |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 |  |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |  |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统齐全有效 |  |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 |  |  |

电梯季度保养项目内容及要求（季度）

| 序号 | 内容及要求 | 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常 | 23 | 轿厢平层准确度符合标准值 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 | 24 | 层站召唤、层楼显示齐全，有效 |
| 3 | 驱动主机运行时无异常振动和异常响声 | 25 | 层门地坎清洁 |
| 4 | 制动器各销轴部位动作灵活 | 26 | 层门自动关门装置正常 |
| 5 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 27 | 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统的自监测，制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自监测系统有记录 | 28 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 7 | 编码器清洁，安装牢固 | 29 | 层门门锁元件啮合长度不小于7 mm |
| 8 | 限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 | 30 | 底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置工作正常 | 31 | 底坑停止装置工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行工作正常 | 32 | 减速机润滑油油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 11 | 轿顶清洁，防护栏安全可靠 | 33 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 | 34 | 编码器工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 35 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固 | 36 | 曳引轮槽、悬挂装置清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 15 | 井道照明齐全、正常 | 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 | 38 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 | 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 | 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统齐全有效 | 41 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 | 42 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 | 43 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 22 | 轿门运行，开启和关闭工作正常 | 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |

电梯半年度保养项目内容及要求（半年）

| 序号 | 内容及要求 | 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常 | 31 | 底坑停止装置工作正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 | 32 | 减速机润滑油油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 3 | 驱动主机运行时无异常振动和异常响声 | 33 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器各销轴部位动作灵活 | 34 | 编码器工作正常 |
| 5 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 35 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统的自监测，制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自监测系统有记录 | 36 | 曳引轮槽、悬挂装置清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 7 | 编码器清洁，安装牢固 | 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻 |
| 8 | 限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 | 38 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置工作正常 | 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行工作正常 | 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 11 | 轿顶清洁，防护栏安全可靠 | 41 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 | 42 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 13 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 43 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固 | 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |
| 15 | 井道照明齐全、正常 | 45 | 电动机与减速机联轴器连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 | 46 | 驱动轮、导向轮轴承部无异常声响、无振动，润滑良好 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 | 47 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 | 48 | 制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可靠 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统齐全有效 | 49 | 控制柜内各接线端子，接线紧固、整齐、线号齐全清晰 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 | 50 | 控制柜各仪表显示正常 |
| 21 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 | 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 22 | 轿门运行，开启和关闭工作正常 | 52 | 悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |
| 23 | 轿厢平层准确度符合标准值 | 53 | 绳头组合螺母无松动 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示齐全，有效 | 54 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 25 | 层门地坎清洁 | 55 | 层门、轿门门扇各相关间隙符合标准值 |
| 26 | 层门自动关门装置正常 | 56 | 轿门开门限制装置工作正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 57 | 对重缓冲距离符合标准值 |
| 28 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 | 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 29 | 层门门锁元件啮合长度不小于7 mm | 59 | 上、下极限开关工作正常 |
| 30 | 底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |  |

电梯年度保养项目内容及要求（年度）

| 序号 | 内容及要求 | 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常 | 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 | 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 3 | 驱动主机运行时无异常振动和异常响声 | 41 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器各销轴部位动作灵活 | 42 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 5 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 43 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统的自监测，制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自监测系统有记录 | 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |
| 7 | 编码器清洁，安装牢固 | 45 | 电动机与减速机联轴器连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 8 | 限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 | 46 | 驱动轮、导向轮轴承部无异常声响、无振动，润滑良好 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置工作正常 | 47 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |
| 10 | 紧急电动运行工作正常 | 48 | 制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可靠 |
| 11 | 轿顶清洁，防护栏安全可靠 | 49 | 控制柜内各接线端子，接线紧固、整齐、线号齐全清晰 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 | 50 | 控制柜各仪表显示正常 |
| 13 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固 | 52 | 悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |
| 15 | 井道照明齐全、正常 | 53 | 绳头组合螺母无松动 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 | 54 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 | 55 | 层门、轿门门扇各相关间隙符合标准值 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 | 56 | 轿门开门限制装置工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统齐全有效 | 57 | 对重缓冲距离符合标准值 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 | 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 21 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 | 59 | 上、下极限开关工作正常 |
| 22 | 轿门运行，开启和关闭工作正常 | 60 | 减速机润滑油按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 23 | 轿厢平层准确度符合标准值 | 61 | 控制柜接触器，继电器触点接触良好 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示齐全，有效 | 62 | 制动器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 25 | 层门地坎清洁 | 63 | 制动器制动能力符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢125%额定载重量的制动试验 |
| 26 | 层门自动关门装置正常 | 64 | 导电回路绝缘性能测试符合标准 |
| 27 | 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 65 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）工作正常 |
| 28 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 | 66 | 上行超速保护装置动作试验工作正常 |
| 29 | 层门门锁元件啮合长度不小于7 mm | 67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验工作正常 |
| 30 | 底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常 | 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓紧固 |
| 31 | 底坑停止装置工作正常 | 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定，无松动 |
| 32 | 减速机润滑油油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨清洁，压板牢固 |
| 33 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 71 | 随行电缆无损伤 |
| 34 | 编码器工作正常 | 72 | 层门装置和地坎，无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 35 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 | 73 | 轿厢称重装置准确有效 |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 | 74 | 安全钳钳座固定，无松动 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻 | 75 | 轿底各安装螺栓紧固 |
| 38 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 76 | 缓冲器固定，无松动 |