| 单位工程招标控制价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合楼化粪池及其他维修项目 |  | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.59】 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合楼化粪池及其他维修项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 校区北侧围墙其他维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除损坏的门礅 2、拆除坏门礅向东移位的原围墙至纵向裂缝处 3、所有拆除垃圾外运并按规定处置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1、拆除围墙上移位的钢门 2、按甲方要求运送至指定地点堆放 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、原围墙外侧粉刷全部铲除 2、铲除垃圾外运并按规定处置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 010401003001 | 补砌围墙 | 1、按原样补砌损坏拆除的围墙及门礅 2、所拆除钢门位置按原围墙样子补砌墙体 3、基础：M5.0水泥砂浆、墙身M5.0混合砂浆红标砖砌筑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、补砌墙体部分所有面、整个围墙外侧及压顶全部粉刷 2、 1:1:6混合砂浆底、面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、整个围墙外侧及压顶全部批刷外墙防水腻子、白色乳胶漆各两遍 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 踏步维修 | 1、1#楼北侧台阶石材维修 2、维修地点、施工要求现场勘察时交底 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 地砖维修 | 1、1#、16#楼地砖维修 2、维修地点、施工要求现场勘察时交底 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 室内墙面、天棚喷刷涂料 | 1、11#、13#楼楼梯间墙面、天棚修补、批灰、刷乳胶漆 2、地点、施工要求现场勘察时交底 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 吸顶灯改造 | 1、11#楼3、4层南走廊风管上的所有吸顶灯拆除，改装壁灯， 2、地点、施工要求现场勘察时交底 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 脚手架 | 1、砌、粉用脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合楼化粪池及其他维修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 综合楼化粪池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011605001001 |  | 停车位拆除 |  | 1、根据施工位置需要移栽绿化 2、根据施工位置需要拆除停车位植草砖及混凝土基层、砂石垫层 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 010101004001 |  | 土方工程 |  | 1、根据施工需要开挖基坑 2、基坑土方回填 3、多余土方外运、并按相关规定处置 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041001009001 |  | 抽运化粪池污物、拆除池体、污水井 |  | 1、清陶化粪池污物、抽运污水 2、拆除原玻璃钢池体及相关污水井 3、所有污物、污水及拆除物外运并按相关规定处置 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 070101001001 |  | 钢筋混凝土池体施工 |  | 1、按施工图及甲方要求施工 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 040501004001 |  | 污水管、井连接 |  | 1、池体施工后所有管道、污水井连接 2、管径不小于原管径，SN8级双壁玻纹管 3、道路及停车位下360度C25混凝土包管 4、砖砌污水井：内、外防水砂浆粉刷，Φ700重型铸铁井盖、座 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 040203008001 |  | 停车位恢复 |  | 1、按原样恢复停车位 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011706002001 |  | 排水、降水 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011702031001 |  | 模板 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：校区北围墙维修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） |  | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 011707001001 |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 标化增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：校区北围墙维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  |  |  | 调整 费率（%） |  | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 |  | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 |  | 住宅工程分户验收 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.59】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：校区北围墙维修 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.59】 |  |  |  |  |  |